| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 刨削手柄与史赛克动力主机配套使用 |
| 2 | 最高转速：≥12000转，往复300-5000转/分可调 |
| 3 | 手机重量：手机重量小于300克 |
| 4 | 快速锁定装置，安装刀头方便，无需工具 |
| 5 | 手机不需保养，可高温高压消毒；采用最新微电机技术，手机长时间工作不易发烫 |
| 6 | 人体工学设计吸引管道，不易堵塞；带角度可旋转的吸引管，消除吸引管的缠绕现象 |
| 7 | 刨削刀头自动识别功能：自动激活与之最匹配的运转模式 |
| 8 | 摇窗功能：医生可以慢速转动刀头的内刀，以便根据需要打开或关闭窗口 |
| 9 | 可选带手控开关的手机，手控按键可自定义设置，可编程，刀头前端为钝头，不会意外创伤正常组织，带有冲洗通道 |

骨科刨削手柄需求参数